Go

ora

C

T

DIRECŢIA GENERALĂ                                                                                                                                    APROBAT

SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA                                                                         DIRECTOR GENERAL

Nr. 32123 / 28.12.2011.                                                                                                                           DR.ING. MIHAI BALAN

GRAFIC DE CONTROL
2012

| Nr. Crt | SECTIA / ATELIERUL/ LOCUL DE MUNCA | LUNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | SECTIA CAI FERATE UZINALE -Atelier reparatii locomotive, -Instalatie cantarire vagoane din mers (cantar), -Cabina acar, -Locomotive electrice LDE 2100 cp (2=rezerva rece si 2 in exploatare), -Cladire exploatare, -Magazie lubrefianti, -Magazie lubrefianti SECTIA COMBUSTIBIL – Rezervorul de ulei, -Stive carbune rezerva proprie si de stat, -Echipamente electrice si cabluri aferente de pe masinile de preluat si combinate(3MP/3MC), -Rastele de cabluri de forta si circuite secundare aferente utilajelor si echipamentelor din turnuri si benzi, -Statia de compresoare aer comprimat, -Turnul concasoarelor(C1, C2), -Separatorii de metale de pe benzile de carbune 1,2,5,7. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| 2 | SECTIA TURBINE – rezervoare de ulei turbina (EPUP, pompa principala si cartere ulei) – TA3,4,5,6. - CCT1,2,3,4, contururile operative si neoperative cu echipamentele de comanda, semnalizare, automatizare si protectie aferente turbinelor. - Repartitoarele corespunzatoare CCT1,2,3,4, pentru circuitele de 220vca, 220vcc, 24vcc ale echipamentelor de comanda, semnalizare, automatizare si protectie aferente turbinelor. - Gospodaria de ulei turbina (statia de rezervoare), pompe, conducte si armaturi. - Gospodaria de H2, CO2 9depozitul de buteli, statia de H2, conducte de h2, inst. de CO2 locale la fiecare turbina) - EPA5003,4,5,6,7,8,9,10 si echipamentele de protectie aferente. SC PRELCET SA –societate terta -atelier mecanic, edile, sediul birouri |  | 22 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 3 | SECTIA CAZANE – instalatii de depozitare si prelucrare carbune (buncari, benzi Redller, MCV, arzatoare praf) C5,6,7; - Gospodaria de pacura (rampa,rezervoare 2x5000mc, statii pompe, incalzitoare pacura, conducte transport si armaturi de manevra si protectie, arzatoare ); -Gospodaria de CH4 (conducte magistrale si de racord, cu armaturi de reglaj, manevra, protectie si aerisiri); -Preincalzitoare de aer rotative-PAR- 2 pe fiecare cazan C3,4,5,6,7; -CCT1,2,3,4 – contururile operative si neoperative cu echipamente de comanda, semnalizare, auromatizare, protectie si supraveghere aferenta cazanelor; - Repartitoarele corespunzatoare CCT1,2,3,4 pentru circuite secundare de 220 vca, 220vcc, 24vcc ale echip. De comanda, semnalizare, automatizare, protectie si supraveghere aferente cazanelor; -Compresorii de aer instrumental si aer tehnologic; -Rotative cazane C3,4,5,6,7 VA, Vg, Mori. |  |  | 15 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 4 | DIRECTIA TERMOFICARE URBANA 1.Sector Termoficare Urbana Rm Valcea 2.Sectia Olanesti-Calimanesti = centrala termica nr.1(CT1), 2 (CT2) – Olanesti si (CT4) - Calimanesti 3.Sediile birourilor SC SERVCET SA–societate terta - sediuil Birouri, magazia 1 si 2 , atelier reparatii |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 5 | SERVICIUL LOGISTICA – Depozite de materiale (vopsele si solventi, piese de schimb, echipamente de protectie, cabluri electrice). , Depozit de carburanti, - Depozit de acetilena, - Depozit de acetilena, - Depozit de echipamente. SECTIA CHIMICA - Statie apa incendiu ( rezervoare, pompe, hidrofor, motopompe) - Depozit amoniac + instalatie dozat amoniac. -.Depozit hidrazina + instalatie dozat hidrazina. -.Nod regenerare etapa I. -.Nod regenerare et.II +III. -.Instalatie transvazare solutie sulfat feros. -.Magazie reactivi chimici de laborator. -.Magazie substante toxice. |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 24 |  |  |
| 6 | SECTIA ELECTRICA – gen. electrice 50MW racite cu H2 (G3,4,5,6) - Statia 110KV - Statii 6KV – 250MVA si 400MVA ale blocurilor -Statii de 0,4KV - Transformatori 15/16MVA (T13,14,15,16A,16B) –OBT0,1,2,3,-25MVA, 80MVA (T3,4,5,6) - Grupuri diesel 5,6,7 (2buc.x 250KVA) - Transtorm. putere 6KV/0,4KV cu puteri de 0,63MVA/1MVA si 1,6MVA. - Gospodarie de cabluri (rastele, poduri, puturi, tunele de cabluri) de 0,4KV, 6KV, 35KV, 110KV aferente tuturor instalatiilor electrice. - Baterii de acumulatoare cu pb. (24vcc si 220vcc) -Statii curent continuu etapa 0,I,II si lignit - Atelier bobinaj si impregnare bobinaje motoare 0,4kv - CCT1,2,3,4, contururile operative si neoperative cu echipamente de comanda, semnalizare, supraveghere, auromatizare si protectie aferenteinstalatiilor electrice. -Repartitoarele CCT1,2,3,4 pentru circuitele de 220vca, 220vcc si 24vcc - CC Electrica cu echipamente de comanda, semnalizare, supraveghere, automatizare si protectie pentru aparatele si instalatiile electrice. - CC Benzi si statie 6kv/0,4kv echipamente de comanda, semnalizare, supraveghere, automatizare si protectie pentru aparatele si inst. electrice. - CC Concasare si statie 6 / 0,4KV echipamente de comanda, semnalizare, supraveghere, automatizare si protectie pentru aparatele si instalatiile electrice. - statia Electrofiltre C5,6,7.. |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 14 |

SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA

JR. STEFANESCU NICOLAE